湄职院教﹝2021﹞23号

# 关于印发《湄洲湾职业技术学院实训（验）室安全管理办法（修订）》的通知

各单位：

为保障学院和师生员工的生命与财产安全，维护教学、科研等工作的正常秩序，根据国家颁布的有关法律、法规、规章、标准和教育部《高等学校实验室工作规程》相关规定以及学院安全管理有关规定等文件要求，结合学院教学工作实际，制订《湄洲湾职业技术学院实训（验）室安全管理办法（修订）》，现印发给你们，请遵照执行。

湄洲湾职业技术学院

2021年6月2日

湄洲湾职业技术学院实训（验）室安全管理办法（修订）

第一章 总 则

第一条  为保障学院和师生员工的生命与财产安全，维护教学、科研等工作的正常秩序，根据国家颁布的有关法律、法规、规章、标准和教育部《高等学校实验室工作规程》相关规定以及学院安全管理有关规定等文件要求，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条  学院贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持把实训（验）室安全工作放在重要位置，坚持把国家法律法规规章和国家强制性标准作为学院实训（验）室安全工作的底线，切实增强红线意识和底线思维，全面落实实训（验）室安全管理责任制，建立健全实训（验）室安全责任体系和长效机制，努力实现实训（验）室安全和高效运行的目标。

第三条  本办法适用于学院范围内各级各类教学实训（验）室、科研实验室、工程实训室或场所及其安全监督管理活动等。

第二章 管理体制与职责

第四条  按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，学院实训（验）室安全工作实行学院统一领导，院、系（部）分级管理、责任到人的管理体制，建立由学院、二级单位（系部）和实训（验）室组成的三级联动、齐抓共管的实训（验）室安全管理责任体系。

教务处是学院实训（验）室管理工作的主要职能部门，主要职责任务是：负责制定、完善学院实训（验）室安全管理规章制度；传达上级部门的有关文件、精神；定期、不定期组织或者参与实训（验）室安全检查；监督、检查各系部实训中心实训（验）室安全管理制度、安全责任制、全事故防范措施以及实训（验）室安全教育与准入制度等的执行落实情况，督促实训（验）室安全问题与安全隐患的整改落实。

第五条  各单位（含二级学院、教学部，下同）应成立系（部）级实训（验）室安全工作领导小组，负责本单位所属实训（验）室的日常运行和安全管理工作。其主要职责任务是：

（一）建立健全本单位实训（验）室安全责任体系，明确本单位所属各类实训（验）室的安全负责人和实训（验）室各房间的安全责任人，并与各类实训（验）室和各实训（验）室房间的安全责任人签订实训（验）室安全责任书。制定并完成本单位实训（验）室安全工作年度计划和工作总结。

（二）根据本单位学科、专业特点，负责制定并组织实施实训（验）室安全管理规章制度及实施细则、技术规范、操作规程、安全事故应急预案、安全教育培训计划等。

（三）建立实训（验）室安全风险定期评估制度，科学分析和评估本单位不同专业门类实训（验）室、不同岗位、不同人员的安全风险因素和应对措施，根据安全风险类别和等级，配备必要的安全防护用品与设施，定期进行安全隐患排查。

（四）建立并实施实训（验）室安全准入制度，定期组织开展实训（验）室安全宣传教育工作，培育和营造实训（验）室安全文化氛围。

（五）定期组织本单位的实训（验）室安全检查，对发现的实训（验）室安全问题与安全隐患及时进行整改落实，切实消除实训（验）室安全隐患。

第六条  各单位（含二级学院、教学部，下同）负责人是本单位实训（验）室安全工作的第一责任人和主要领导责任人，全面负责本单位实训（验）室安全工作。各系部实训中心主任和实训（验）室专职管理人员是本实训（验）室安全工作的直接责任人。每一位在实训（验）室学习、工作的人员均须遵守实训（验）室安全管理制度，履行工作场所和工作岗位规定的安全职责。

第七条  各系部实训中心主任和实训（验）室负责人是本实验教学中心（实训（验）室）安全工作的直接责任人。其主要职责任务是：

（一）落实每个实训（验）室房间的安全责任人，落实进入本实训（验）室工作的教师、学生和实验人员的安全培训与考核工作，落实本实训（验）室主要涉及危险化学、生物等有毒有害材料的危害防止与事故应急处置方法。

（二）负责落实所属实训（验）室的规章制度、仪器设备操作规范、安全警示、安全标识、安全防范措施、个人防护制度等。督促落实本实训（验）室精密仪器、特种设备、压力容器等仪器设备的正确使用和定期校验工作。

（三）检查并落实本实训（验）室的一般化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品等危化品的规范储存和正确使用，科学规范处置实训（验）室危险废弃物。

（四）检查落实实训（验）室安全准入制度执行情况。密切关注学生实验情况，检查督促实验课程指导教师在实验开始前对本课程或本实验项目可能涉及的安全知识的讲解以及对学生规范操作和一般事故预防处理办法的教学演示，检查实验指导教师在实验过程中发现安全问题并快速、妥善处置的能力。

（五）组织、检查、督促各实训（验）室安全责任人定期对本实训（验）室安全问题进行自查与整改，及时消除实训（验）室安全隐患。

第八条  科研实训（验）室是指负责科学研究、科技开发的研究室、研究所、研究中心、省（部）重点实训（验）室、分析测试中心、工程中心等场所。一般情况下其研究室主任、所长、中心主任（或常务）等负责人应为其安全责任人，负责所属实训（验）室房间、场所的安全工作。其主要职责任务是：

（一）负责落实每个实验室房间的安全责任人，落实在本实验室工作的教师、学生、实验人员和外访人员的安全培训与考核工作。

（二）负责落实所属实验室各房间的实验室规章制度、安全标识、安全警示、操作规范、安全防范措施、个人防护制度等。督促落实本实验室精密仪器、特种设备、压力容器等仪器设备的正确使用和定期校验工作。

（三）负责制定本实验室主要涉及危险化学、生物等有毒有害材料的危害防止与事故应急处置方法。监督落实本实验室的一般化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品等危化品的规范储存和正确使用，科学规范处置实验室危险废弃物。

（四）定期组织本实验室安全检查、自查与整改，及时消除实验室安全隐患。

第三章 安全管理

第九条  加强实训（验）室安全宣传教育，建立并实施实训（验）室安全准入制度。各单位应积极宣传、普及实训（验）室安全知识和一般急救知识（如消防、烧伤、创伤、中毒、感染、触电等急救处理方法），通过案例式教学、规范性培训和定期的安全检查考核等方式，系统学习相关法律法规和规章制度，不断提高广大师生的安全意识、责任意识和对安全风险的科学认知水平。要充分利用实训（验）室有效空间，积极营造实训（验）室安全文化氛围。

第十条  实训（验）室危险化学品安全。各单位在使用危险化学品时，必须严格执行国家颁布的《危险化学品安全管理条例》及相关法律法规和学院的相关规定，要加强所有涉及危险化学品的教学、实验、科研及其活动环节的安全监督与管理，包括采购、运输、存贮、保管、使用、生产、废弃、销毁等过程。特别要加强对剧毒品、易燃、易爆、易制毒品的使用和管理，采取安全可靠的防范措施，做好详细记录。实训（验）室危险化学品管理工作的具体细则详见《湄洲湾职业技术学院危险化学品管理办法》。

第十一条  实验室生物安全。生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。相关单位要按照国家颁布的《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验动物管理条例》、《基因工程安全管理办法》、《实验室生物安全通用要求》（GB19489－2008）和《实验动物质量管理办法》等法律法规和标准执行。相关教学实验项目要进行事前安全风险评估，明确标识安全隐患和应对措施。

第十二条  实训（验）室与环境安全。实训（验）室应有必要的安全警示标识、良好的通风、除尘及空气调节设施，确保实验场所符合实验的安全要求。实训（验）室内的仪器设备、材料、工具等物品应分类摆放，整洁有序，不堆放与实训（验）室工作无关的物品。

加强环境保护，增强环保意识，尽量选用对环境无害的或减量环境危害的实验方案，尽可能减少实训（验）室危险废弃物的排放。要定期收集和规范处理有毒有害废液、废物，按照“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”的原则及时处置实训（验）室危险废弃物。各单位不得随意倾倒有毒、有害化学废液，不得随意掩埋、丢弃危化品固体废弃物、实验动物尸体和器官等。实训（验）室危险废弃物管理工作的具体细则详见《湄洲湾职业技术学院化学化工实验（训）室废弃物的处理制度》。

第十三条  实训（验）室仪器设备安全。要加强仪器设备操作人员的业务技术与安全培训，制定和严格执行仪器设备特别是精密仪器设备、高速运转设备、高温高压设备、超低温及其它特种实验设备的操作规程，落实相应的安全防护措施。对有故障的仪器设备要及时检修，仪器设备的维护保养和检修工作要建立记录档案。对精密仪器、大功率仪器设备、使用强电的仪器设备等要定期检查电源线路，落实安全规范的防护措施。

实训（验）室特种设备应按规定到当地主管部门办理使用登记手续，保持设备完好状态并做好定期检验，操作人员应按有关规定持证上岗。

第十四条  实训（验）室水电安全。应定期检查实训（验）室上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管路、水龙头、下水槽等，避免发生因管路老化、堵塞等情况造成安全事故。

实训（验）室内固定电源的安装、拆除、改线必须由专业人员实施。水、电安装应符合规范；接线板不得串联使用；电气设备应配备漏电保护装置和足够的用电功率及电源线负荷，不得超负荷用电。

第十五条  实训（验）室消防安全。实训（验）室必须配备适用足量的消防器材，放置于易于取用的明显处，并指定专人负责，妥善保管，定期检查，及时更新，保持良好状态，严格执行《湄洲湾职业技术学院消防安全管理办法》。

实训（验）室工作人员必须了解本实训（验）室中各类易燃易爆物品的特性及相关消防知识，熟练掌握各类消防器材的使用方法，了解实训（验）室内水、电、气阀门、消防器材、安全出口的位置。实训（验）室应保持消防通道的畅通。

第十六条  实训（验）室安全防护。对于压力容器、电气、焊接、机械、细菌疫苗、危险化学品等操作，以及存在振动、噪声、高温、辐射放射性物质、强光闪烁等场所，要制定严格的操作规程，落实相应的安全防护措施。

各实训（验）室应根据潜在危险因素配备烟雾报警、监控系统、通风系统、防护罩、紧急喷淋、危险气体报警等安全设施和防护用品，做好相关防护设施和用品的维护、保养、检修、更新等工作。各种安全设施和防护用品不准随意借用或挪作他用。

第十七条  以上条款未涵盖的实训（验）室安全工作按国家颁布的有关法律、法规、国家强制性标准和规章制度执行。

第四章 实训（验）室安全培训与准入

第十八条  实训（验）室安全培训是各级各类人员掌握实训（验）室安全知识的有效途径。各单位应制定实训（验）室安全培训年度计划，定期或不定期组织本单位相关人员进行实训（验）室安全培训、考核。安全培训工作记录档案完整。

实训（验）室安全培训可以采用多种形式，积极创新实训（验）室安全宣传教育方法，在传统课堂教学、实验课前培训、聘请专家讲座、实训（验）室安全知识竞赛、考试、安全知识宣传海报、安全应急预案演练等形式的基础上，积极利用网络新媒体和信息化手段，进行安全宣传教育培训。鼓励各单位制定具有本单位特色的安全培训办法、开展各类安全教育培训活动。

凡在实训（验）室进行实验活动的所有人员都应参加安全培训。各单位特别要加强对新生、新入职实训（验）室工作人员和实验教学人员的安全培训；从事实训（验）室特种设备、设施操作的人员还应按照规定参加专业从业资格培训，并取得相应作业资格，严禁无证操作。

第十九条  各单位应根据学科专业特点，要求实验、实践指导教师和实训（验）室工作人员在课前专门讲解本课程或实践环节中存在的安全风险点和安全事故应急措施等，加强对学生实验、实践过程中的实训（验）室安全指导。

第二十条  学院内所有实训（验）室均实行实训（验）室安全准入制度。各单位可根据自身学科专业特点建立符合本单位实际的实训（验）室安全准入制度（准入标准不能低于学院的标准），定期组织有关实验人员参加学院或本单位组织的实训（验）室安全培训和考试。参加并通过学院和所在单位组织的实训（验）室安全准入考试后，合格者方可进入实训（验）室工作。

第二十一条  各单位应将实训（验）室安全培训与考试纳入相关专业新生入学教育、新教工岗前培训项目，未通过安全培训或考试不合格者不得进入实训（验）室开展实验、实训活动。

第五章 实训（验）室安全检查与隐患整改

第二十二条  教务处应根据学院安全工作整体要求，制定全院实训（验）室安全检查年度工作计划并组织实施，也可以根据具体情况组织临时性的实训（验）室安全专项检查或全面的实训（验）室安全检查。各单位应根据自身实际建立实训（验）室安全检查制度，组织定期或不定期的实训（验）室安全检查，形成常态化的实训（验）室安全日常检查和长效管控机制，及时发现实训（验）室中存在的安全隐患，并及时整改。各单位应建立实训（验）室安全检查台账，记录每次安全检查情况以及隐患整治情况。

第二十三条  被检查单位应积极配合学院和上级部门组织的实训（验）室安全检查。对实训（验）室安全检查中发现的安全隐患要立即整改；对短期内无法整改到位的问题，要制定后续整改措施和相应的安全防范预案和事故应急预案，限期整改落实到位。

第六章 实训（验）室安全预案与事故处理

第二十四条  各单位应根据《湄洲湾职业技术学院安全事故应急预案》的整体要求和本单位实际情况，制定适合本单位的实训（验）室安全事故应急预案，并定期进行应急安全演练。

第二十五条  实训（验）室发生安全事故时，应立即启动应急预案，采取积极有效的应急抢救措施，防止危害扩大蔓延，同时保护好现场，及时上报学院保卫处及有关部门。对事故瞒报、不报的单位和个人，将追究相关责任人员的责任。

第二十六条  实训（验）室在承担校外教学、科研实验任务或校外人员进入实训（验）室工作时，应加强安全教育，严格遵守实训（验）室安全管理制度，明确安全事故责任。

第七章 附 则

第二十七条  各单位应根据本办法，结合本单位实际情况制定相应管理规定或实施细则。

第二十八条  本办法未尽事宜，按国家颁布的有关法律、法规、国家强制性标准和规章制度执行。

第二十九条  本办法由教务处负责解释。

第三十条  本办法自发布之日起施行。

湄洲湾职业技术学院办公室               2021年6月2日印发